## benchmark Inicial V1
Eficiencia Relativa (Benchmark) - Viviendas
* Eficiente | Menor a 3.5 kwh / dia | Nota. Consumo estacional. Sube en la noche el consumo de energia (regreso a casa) y en picos climaticos (verano/invierno) por uso de climatizadores
* Moderado | Entre 3.5 y 7.0 kwh / dia
* Ineficiente | Mayor a 7.0 kwh / dia
Límite de Consumo Vampiro (Fuga Estática) | Se mide entre la 12:00 AM y las 6:00 AM. Si el consumo base constante supera los 80 Watts/hora (equivalente a una nevera eficiente y el internet), se dispara la alerta de dispositivos olvidados en standby.
Eficiencia Relativa (Benchmark) - Comercios Categoria A
* Eficiente | Menor a 8 kWh/m²·mes
* Moderado | Entre 8 y 15 kWh/m²·mes
* Ineficiente | Mayor a 15 kWh/m²·mes
Categoria A: Oficinas, Agencias, Tiendas de Ropa, Papelerías
Eficiencia Relativa (Benchmark) - Comercios Categoria B
* Eficiente | Menor a 40 kWh/m²·mes
* Moderado | Entre 40 y 65 kWh/m²·mes
* Ineficiente | Mayor a 65 kWh/m²·mes
Categoria B: Restaurantes, Cafeterías, Panaderías
Eficiencia Relativa (Benchmark) - Comercios Categoria C
* Eficiente | Menor a 70 kWh/m²·mes
* Moderado | Entre 70 y 110 kWh/m²·mes
* Ineficiente | Mayor a 110 kWh/m²·mes
Categoria C: Tiendas de Abarrotes, Minimercados, Heladerías
Límite de Consumo Vampiro (Fuga Estática) | Se mide durante las horas de cierre o días festivos. Si el consumo fuera de horario supera el 20% del promedio operativo, el sistema genera una alerta crítica de: "Posible olvido de luces, sistemas de cómputo o aire acondicionado encendido tras el cierre".

## benchmark Ajustados V2
Eficiencia Relativa (Benchmark) - Viviendas
* Eficiente | Menor a 8.29 kwh / dia
* Moderado | Entre 8.29 y 11.78 kwh / dia
* Ineficiente | Mayor a 11.78 kwh / dia
Eficiencia Relativa (Benchmark) - Comercios Categoria A
* Eficiente | Menor a 3.14 kWh/m²·mes
* Moderado | Entre 3.14 y 5.02 kWh/m²·mes
* Ineficiente | Mayor a 5.02 kWh/m²·mes
Categoria A: Oficinas, Agencias, Tiendas de Ropa, Papelerías
Eficiencia Relativa (Benchmark) - Comercios Categoria B
* Eficiente | Menor a 19.56 kWh/m²·mes
* Moderado | Entre 19.56 y 27.49 kWh/m²·mes
* Ineficiente | Mayor a 27.49 kWh/m²·mes
Categoria B: Restaurantes, Cafeterías, Panaderías
Eficiencia Relativa (Benchmark) - Comercios Categoria C
* Eficiente | Menor a 27.14 kWh/m²·mes
* Moderado | Entre 27.14 y 38.98 kWh/m²·mes
* Ineficiente | Mayor a 38.98 kWh/m²·mes
Categoria C: Tiendas de Abarrotes, Minimercados, Heladerías