## matriz_logica_simpleV1
Segmento | Viviendas
Métrica Base de Clasificación | kWh/día (Consumo mensual / 30).
Umbrales | Eficiente (< 9.21 ¦ Moderado (9.21 - 12.36) ¦ Ineficiente (> 12.36)
Umbral de Fuga Estática (Madrugada) | porcentaje_distribucion_madrugada > 0.16 (o > 0.08 kWh/hora (80 Watts constantes))
Perfil Calculado | Condición / Indicador Técnico Detonante | Diagnóstico Interno del Sistema | Recomendación Automatizada en Pantalla (Output UI) | Impacto financiero esperado $0.75/kWh
Cualquiera | franja_mayor_uso == "Noche" | Concentración de demanda en la hora pico de la red residencial. | Desplazamiento de Carga: Mueva los ciclos de mayor consumo (lavadora, secadora, planchado) a la franja de la Mañana (08:00 - 11:59). Reducirá la saturación de su instalación interna. | Ahorro est. $2.5 - $5.0 USD/mes (optimización operativa)
Moderado / Ineficiente | porcentaje_distribucion_madrugada > 0.16 | El consumo basal nocturno supera la línea de equipos esenciales en standby. (fugas estáticas / cargas vampiro). | Corte de Consumo Vampiro: Se detectó una fuga estática en la madrugada. Utilice multitomas con interruptor para apagar por completo televisores, consolas y decodificadores al dormir. | Ahorro est. $5.0 - $12.0 USD/mes (6.6 - 16.0 kwh/mes)
Moderado / Ineficiente | tecnologia_inverter == False Y tipo_equipo == "Refrigeración" | Presencia de un refrigerador de motor convencional con picos de arranque constantes. | Sustitución Tecnológica Frigorífica: Su nevera actual no es eficiente y representa un gasto fijo alto. Evalúe reemplazarla por una con tecnología Inverter para ahorrar hasta un 40% en este equipo. | Ahorro est. $15.0 - $25.0 USD/mes (20.0 - 33.3 kwh/mes)
Ineficiente (Rojo) | horas_uso_estimadas_dia > 12.0 ^ tipo_equipo == "Climatizacion" | Uso prolongado o a baja temperatura de aire acondicionado residencial. | Optimización de Climatización: Fije el aire acondicionado a 24°C como mínimo. Cada grado menos aumenta el consumo un 7%. Programe el temporizador (Sleep) para apagado automático en la madrugada. | Ahorro est. $20.0 - $40.0 USD/mes (26.6 - 53.3 kwh/mes)
Ineficiente (Rojo) | habitantes_empleados >= 5 ^ cantidad_equipos >= 3 | Consumo excesivo por calentamiento de agua sanitaria mediante resistencia eléctrica. | Control Termoeléctrico: Instale un temporizador digital en el calentador de agua para que opere únicamente 30 minutos antes del uso familiar, evitando que mantenga el tanque caliente todo el día. | Ahorro est. $30.0 - $50.0 USD/mes (40.0 - 66.6 kwh/mes)
Segmento | Comercios
Métrica Base de Clasificación | kWh/m²·mes (Consumo mensual / superficie)
Umbrales | Eficiente (< 12.87) ¦ Moderado (12.87- 22.76) ¦ Ineficiente (> 22.76)
Perfil Calculado | Condición / Indicador Técnico Detonante | Diagnóstico Interno del Sistema | Recomendación Automatizada en Pantalla (Output UI) | Impacto financiero esperado $0.75/kWh
Cualquiera | franja_mayor_uso == "Mañana" | Alta simultaneidad de encendido en la apertura laboral. | Secuenciación de Encendido: Evite encender aires acondicionados, luminarias y estaciones de cómputo a la misma hora (08:00 AM). Rote el encendido en intervalos de 10 minutos. | Ahorro est. $5.0 - $15.0 USD/mes (control de demanda maxima)
Moderado / Ineficiente | porcentaje_distribucion_noche > 0.15 | Consumo residual elevado tras el cierre de operaciones. | Protocolo de Cierre Eléctrico: Desarrolle una lista de verificación al finalizar la jornada. Asegure el apagado total de computadores, luces decorativas y pantallas publicitarias. | Ahorro est. $15.0 - $35.0 USD/mes (20.0 - 46.6 kwh/mes)
Ineficiente (Rojo) | tipo_equipo == "Iluminacion" ^ horas_uso_estimadas_dia > 10.0 | Uso de tecnologías incandescentes, halógenas o tubos fluorescentes antiguos. | Modernización Lumínica: Reemplace las luminarias actuales por tecnología LED. Reducirá el consumo de iluminación hasta en un 60% y disminuirá la carga de calor térmica en el ambiente. | Ahorro est. $25.0 - $60.0 USD/mes (33.3 - 80.0 kwh/mes)
Ineficiente (Rojo) | intensidad_superficie > 22.76 ^ tecnologia_inverter == False | Alta densidad de consumo por metro cuadrado sin modulación de potencia en equipos principales. | Optimización Térmica Comercial: Realice mantenimiento preventivo a condensadores, revise sellos herméticos en refrigeración y evalúe cortinas de aire en accesos. | Ahorro est. $50.0 - $120.0 USD/mes (66.6 - 160.0 kwh/mes)

## matriz_logica_simple V2
Segmento | Casa
Métrica Base de Clasificación | kWh/día (Consumo mensual / 30).
Umbrales | Eficiente (< 9.21 ¦ Moderado (9.21 - 12.36) ¦ Ineficiente (> 12.36)
Umbral de Fuga Estática (Madrugada) | (consumo_kwh / 30.0) > 12.36 and horas_alto_consumo > 6
Perfil Calculado | Condición / Indicador Técnico Detonante | Diagnóstico Interno del Sistema | Recomendación Automatizada en Pantalla (Output UI) | Impacto financiero esperado $0.75/kWh
Cualquiera | uso_horario_pico == True | Concentración de demanda en la hora pico | Reducir el uso de equipos durante los horarios pico | Ahorro est. $2.5 - $5.0 USD/mes (optimización operativa)
Moderado / Ineficiente | (consumo_kwh / 30.0) > 12.36 and horas_alto_consumo > 6 | El consumo basal nocturno supera la línea base | Distribuir las actividades de mayor consumo a lo largo del día | Ahorro est. $5.0 - $12.0 USD/mes (6.6 - 16.0 kwh/mes)
Moderado / Ineficiente | (consumo_kwh / cantidad_equipos) > 40.0 | Presencia de electrodomésticos de alta intensidad de consumo | Evaluar equipos con alto consumo energético | Ahorro est. $15.0 - $25.0 USD/mes (20.0 - 33.3 kwh/mes)
Ineficiente | horas_alto_consumo > 10 | Uso prolongado de sistemas de climatización o alto consumo | Optimizar el tiempo de uso continuo de electrodomésticos | Ahorro est. $20.0 - $40.0 USD/mes (26.6 - 53.3 kwh/mes)
Ineficiente | cantidad_equipos >= 3 and (consumo_kwh / 30.0) > 15.0 | Consumo elevado por equipos térmicos o calentadores | Instalar temporizadores o ajustar la temperatura de calentadores | Ahorro est. $30.0 - $50.0 USD/mes (40.0 - 66.6 kwh/mes)
Segmento | Comercio
Métrica Base de Clasificación | kWh/m²·mes (Consumo mensual / superficie)
Umbrales | Eficiente (< 12.87) ¦ Moderado (12.87- 22.76) ¦ Ineficiente (> 22.76)
Perfil Calculado | Condición / Indicador Técnico Detonante | Diagnóstico Interno del Sistema | Recomendación Automatizada en Pantalla (Output UI) | Impacto financiero esperado $0.75/kWh
Moderado / Ineficiente | uso_horario_pico == False and horas_alto_consumo > 10 | Alta simultaneidad de encendido en la apertura | Secuenciar el encendido de maquinaria y equipos en la apertura | Ahorro est. $5.0 - $15.0 USD/mes (control de demanda maxima)
Moderado / Ineficiente | uso_horario_pico == True and horas_alto_consumo > 8 | Consumo residual elevado tras el cierre de operaciones | Implementar un protocolo de cierre y apagado de cargas nocturnas | Ahorro est. $15.0 - $35.0 USD/mes (20.0 - 46.6 kwh/mes)
Ineficiente | horas_alto_consumo > 12 and (consumo_kwh / cantidad_equipos) > 60.0 | Uso de tecnologías de iluminación o equipos ineficientes | Modernizar la iluminación a tecnología LED y reemplazar equipos obsoletos | Ahorro est. $25.0 - $60.0 USD/mes (33.3 - 80.0 kwh/mes)
Ineficiente | superficie_m2 > 0 and (consumo_kwh / superficie_m2) > 22.76 | Alta densidad de consumo por metro cuadrado | Realizar auditoría térmica y mejorar el aislamiento del establecimiento | Ahorro est. $50.0 - $120.0 USD/mes (66.6 - 160.0 kwh/mes)